## 基础信息
项目 | 内容
物料编码
工序
测量设备型号
设备校准日期
操作人员
测量模式 | 双图模式
工作方式 | 自动识别测量
自动基准 Mark | a
自动待测 Mark | b
像素尺寸X(μm/px) | 0.1
像素尺寸Y(μm/px) | 0.1
Rz分布方向 | Y向前后分布
Mark间距L(μm) | 1

## 结果汇总
项目 | Dx(μm) | Dy(μm) | Dxy(μm) | 判定 | 提示
b 相对 a | 0.96761 | -0.015358 | 0.96774 | 失败 | Dx超限；Dxy超限

## 识别明细
测量时间 | 测量模式 | 上层/单图文件 | 下层文件 | 像素尺寸X(μm/px) | 像素尺寸Y(μm/px) | 配准偏移X(μm) | 配准偏移Y(μm) | 标记 | 层 | 中心X(px) | 中心Y(px) | 中心X(μm) | 中心Y(μm) | 直径/尺寸(px) | 直径/尺寸(μm) | 参考残差(px) | 参考残差(μm) | 边缘点数 | 置信度 | 拟合模式 | 识别提示 | 宽度(px) | 高度(px) | 长轴(px) | 短轴(px) | 角度(°) | 宽高比 | ROI类型 | 内环比例 | ROI内半径(px) | ROI外半径(px) | 卡尺数量 | 卡尺宽度(px) | 搜索方向 | 边缘选择 | ROI角度(°) | ΔX(px) | ΔY(px) | ΔX(μm) | ΔY(μm) | Dxy/R(μm) | 结果 | 对位提示
2026-05-24 11:35:21 | 双图模式 | D:\对位偏差测量软件\overlay_mark_measure_v1_0_5\overlay_mark_measure_v1_0_5\sample_data\sample_single.png | D:\对位偏差测量软件\overlay_mark_measure_v1_0_5\overlay_mark_measure_v1_0_5\sample_data\sample_upper.png | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | a | 上层 | 240.6958 | 200.7356 | 24.0696 | 20.0736 | 90.3776 | 9.0378 | 0.3571 | 0.03571 | 333 | 0.6997 | 自动圆轮廓 |  | 90.3776 | 90.3776 |  |  |  |  | 全图自动识别
2026-05-24 11:35:21 | 双图模式 | D:\对位偏差测量软件\overlay_mark_measure_v1_0_5\overlay_mark_measure_v1_0_5\sample_data\sample_single.png | D:\对位偏差测量软件\overlay_mark_measure_v1_0_5\overlay_mark_measure_v1_0_5\sample_data\sample_upper.png | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | b | 下层 | 250.3719 | 200.582 | 25.0372 | 20.0582 | 89.969 | 8.9969 | 0.1542 | 0.01542 | 331 | 0.8571 | 自动圆轮廓 |  | 89.969 | 89.969 |  |  |  |  | 全图自动识别 | [8 empty] | 9.6761 | -0.15358 | 0.96761 | -0.015358 | 0.96774 | 失败 | Dx 超限；Dxy 超限

## Mark图片
标记 | 层 | ROI截图 | 说明
a | 上层 |  | 自动识别轮廓截图
b | 下层 |  | 自动识别轮廓截图