## 基础信息
项目 | 内容
物料编码 | PS002
工序 | P1to2
测量设备型号 | vk3#
设备校准日期 | 2026.5.24
操作人员 | bingo
测量模式 | 双图模式
工作方式 | 手动 ROI 测量
自动基准 Mark | a
自动待测 Mark | b
像素尺寸X(μm/px) | 0.1
像素尺寸Y(μm/px) | 0.1
Rz分布方向 | Y向前后分布
Mark间距L(μm) | 1

## 结果汇总
项目 | Dx1(μm) | Dy1(μm) | Dxy1(μm) | 判定 | 提示
Mark1 | -0.96483 | 0.014875 | 0.96494 | 失败 | Dx1超限；Dxy1超限；ΔX 超限; R 超限

## 识别明细
测量时间 | 测量模式 | 上层/单图文件 | 下层文件 | 像素尺寸X(μm/px) | 像素尺寸Y(μm/px) | 配准偏移X(μm) | 配准偏移Y(μm) | 标记 | 层 | 中心X(μm) | 中心Y(μm) | 直径/尺寸(μm) | 参考残差(μm) | 边缘点数 | 置信度 | 拟合模式 | 识别提示 | 宽度(μm) | 高度(μm) | 长轴(μm) | 短轴(μm) | 角度(°) | 宽高比 | ROI类型 | 内环比例 | ROI内半径(μm) | ROI外半径(μm) | 卡尺数量 | 卡尺宽度(μm) | 搜索方向 | 边缘选择 | ROI角度(°) | ΔX(μm) | ΔY(μm) | Dxy/R(μm) | 结果 | 对位提示
2026-05-24 13:32:02 | 双图模式 | D:\对位偏差测量软件\overlay_mark_measure_v1_0_5\overlay_mark_measure_v1_0_5\sample_data\sample_single.png | D:\对位偏差测量软件\overlay_mark_measure_v1_0_5\overlay_mark_measure_v1_0_5\sample_data\sample_upper.png | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | Mark1 | 上层 | 24.0719 | 20.0735 | 9.0238 | 0.033642 | 64 | 0.84518 | 卡尺找圆 | [7 empty] | 卡尺圆 | 0.61843 | 3.3705 | 5.45 | 64 | 0.8 | 由内向外 | 全部边缘 | 0 | -0.96483 | 0.014875 | 0.96494 | 失败 | ΔX 超限; R 超限
2026-05-24 13:32:02 | 双图模式 | D:\对位偏差测量软件\overlay_mark_measure_v1_0_5\overlay_mark_measure_v1_0_5\sample_data\sample_single.png | D:\对位偏差测量软件\overlay_mark_measure_v1_0_5\overlay_mark_measure_v1_0_5\sample_data\sample_upper.png | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | Mark1 | 下层 | 25.0367 | 20.0586 | 8.9841 | 0.0070393 | 64 | 0.96542 | 卡尺找圆 | [7 empty] | 卡尺圆 | 0.68424 | 3.6771 | 5.374 | 64 | 0.8 | 由内向外 | 全部边缘 | 0 | -0.96483 | 0.014875 | 0.96494 | 失败 | ΔX 超限; R 超限

## Mark图片
标记 | 层 | ROI截图 | 说明
Mark1 | 上层 |  | ROI区域截图
Mark1 | 下层 |  | ROI区域截图